Юр. Адрес: 410062, г. Саратов,                                                                                                 ИНН 6453116942; КПП 645301001

Московское шоссе, д. 23а                                                                                                ОГРН 1116453005690;

Тел/факс (8452) 325663                                                                                                                    р/сч 40702810411010025074

e-mail: liya-gaz@mail.ru                                                                                        в филиал «Бизнес» ПАО

«Совкомбанк»

к/сч 30101810045250000058

БИК 04525058  ____________________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА Ирвис-РС4М полнопроходной

Вихревой         Ультразвуковой  (обвести)

Внимание! Нужные данные в опросном листе обводятся!

1. Предприятие заказчик: _________________________________________________________

1.1. Объект установки: ________________________________________________________

1.2. Юр./почтовый адрес: ______________________________________________________

1.3. ИНН/КПП: ______________________________________________________________

1.4. Способ отгрузки:       автоперевозчик      самовывоз

2. Измеряемая среда:

2.1.     природный газ,   воздух,   азот,    другое________________________

вместо пунктов 2.2.- 2.4. рекомендуется поставлять паспорт на газ,

Внимание, для попутного нефтяного газа паспорт обязателен!

2.2. плотность при стандартных условиях (101,325 кПа, 293 °К)_____________________________

2.3. концентрация двуокиси углерода СО2, % (для природного газа)__________________________

2.4. концентрация азота N2, % (для природного газа)________________________________________

3. Диаметр первичного преобразователя (Ду) (мм)________________________________

4. Избыточное давление измеряемой среды:

Размерность         (кгс/см2)     (кПа)     (МПа)…....... min   ____________   max   ________

5. Измеряемый объемный расход

Размерность        (норм.м3/ч)          (м3/ч  при раб.условиях)

5.1 При максимальном давлении…………………….. min   ______________    max   ______________

5.2 При минимальном давлении………………………min   ______________    max   ______________

6. Температура измеряемой среды (оС):……………….  min   _____________      max   _______________

| 7. Обеспечение прямолинейным участком при врезке: | вариант «А» (без турбулизатора) |
| --- | --- |
| Для выбора варианта врезки воспользуйтесь Приложениями 5.2 и 5.3 Руководства по эксплуатации (скачать РЭ можно с сайта www.gorgaz.ru | вариант «И» (Турбулизатор-У) |
|  | прямолинейный участок не нужен |

8.  Токовый выход:……………………………………………….       0…5mA             4…20mA	НЕТ

9. Комплектация шкафом ИРВИС-КИП……………………………………….         ДА                         НЕТ

10. Комплектация ПО «Диспетчер-2» для сбора информации на ПК…………       ДА                         НЕТ

11.Соединительный кабель   ______________________ м

12. Комплектация блоком бесперебойного питания …………………………………………..  ДА            НЕТ

13 Количество заказываемых приборов по данным настоящего Опросного листа __________ комплектов

Руководитель организации:______________________________________